泉南高速公路温郊服务区提升改造工程

招标控制价编制说明

工程名称：泉南高速公路温郊服务区提升改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省三明市清流县。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程中的安装工程、房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 泉南高速公路温郊服务区提升改造（房屋建筑与装饰工程，含一般土建与室内部分的装饰装修工程；安装工程，含强弱电及给排水安装工程）；单独发包的专业工程；单独发包的装饰工程。 5.工程特征： 1) 建筑面积： / 。 2) 层数： / ，檐口高度： / 。 3) 结构质式： / 。 4) 基础类型： / 。 5) 装饰情况： /。 6) 混凝土情况： 非泵送商品混凝土 。 - 编制范围 根据调查各类缺陷病害拟定的修复方案及修复数量编制，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程中的安装工程、房屋建筑与装饰工程，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：天津市市政工程设计研究总院有限公司设计的泉南高速公路温郊服务区提升改造工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省建筑工程消耗量定额》（2017）、《福建省装饰工程消耗量定额》（2017）、《福建省安装工程消耗量定额》(2017)及现行补充或调整文件（截止2021年4月1日以前） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年4月1日以前） 。其中，暂列金额： 101213元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： / 。 （2）施工机械台班单价： 2019年第3季度福建省施工机械台班单价 。 （3）材料设备价格：2022年6月《三明工程造价信息》清流县信息价 。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程中的安装工程、房屋建筑与装饰工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方外运运距按投标人报价包干计入，结算时不做调整。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： 外脚手架、内墙面装饰脚手架 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输：人工搬运 。 7.大型机械设备进出场及安拆： /；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运：该项目所有材料单价均含二次搬运费用。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. 1; 涂料; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 立邦; 三棵树; 大宝. 2; 铝合金窗及五金配件; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 凤铝; 奋安; 中铝. 3; 防水材料; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 东方雨虹; 德高; 立邦. 4; PPR管; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 伟星; 日丰; 中财. 5; 坐便器、小便器、拖把池; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 箭牌卫浴ARROW; dongpeng东鹏; 安华. 6; 灯具; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 三雄极光; 欧普; 雷士. 7; 排气扇; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 三雄极光; 欧普; 雷士. 8; 墙、地砖; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 冠珠; 欧神诺; 唯美. 9; 防盗门; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 群升; 王力; 盼盼. 10; 钢筋; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 三钢; 宝钢; 鞍钢. 11; 水泥; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 金牛; 万年青; 红狮. 12; 配电箱及配电箱内元器件; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 正泰; 德力西; 施耐德. 13; 开关、插座、面板; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 施耐德; 正泰; 鸿雁. 说明：1.本采购项目采购人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为报价人报价参考。报价人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其报价将被拒绝。询价响应文件中未明确品牌的，报价人中标后应在参考品牌中选择一种经采购人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合询价响应文件规定标准的材料设备。 2.报价人应同时阅读本工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。 3.财政性投资项目的采购人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品 - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 土建部分